## sheet 1
Setpoint | t_liq_in | t_liq_out | t_air_in_pt100 | t_air_out_pt100 | t_air_fan_pt100 | flow_liq | dP_air | dp_liq | p_atm | rh_air | dP_nozzle
- | C | C | C | C | C | L/min | Pa | mbar | mbar | % | Pa
6 ± 0 | 85.4 ± 0.3 | 71.1 ± 0.2 | 19.29 ± 0.02 | 62.75 ± 0.03 | 37.9 ± 0.7 | 125.6 ± 0.4 | -2462 ± 133 | 48.2 ± 0.4 | 1000.97 ± 0.02 | 9.48 ± 0.09 | 601 ± 3
7 ± 0 | 85.2 ± 0.3 | 69.7 ± 0.2 | 20.14 ± 0.03 | 62.6 ± 0.1 | 39.2 ± 0.6 | 110.0 ± 0.3 | 144.6 ± 0.8 | 37.2 ± 0.1 | 1000.64 ± 0.02 | 8.3747 ± 0.0005 | 593 ± 3
8 ± 0 | 87.1 ± 0.7 | 70.0 ± 0.4 | 21.02 ± 0.07 | 63.51 ± 0.08 | 40.8 ± 0.2 | 99.7 ± 0.4 | 145.3 ± 0.6 | 31.2 ± 0.1 | 1000.55 ± 0.03 | 8.3 ± 0.1 | 595 ± 2
9 ± 0 | 86.0 ± 0.4 | 67.5 ± 0.2 | 20.91 ± 0.07 | 61.84 ± 0.04 | 39.2 ± 0.5 | 89.9 ± 0.3 | 145 ± 1 | 26.0 ± 0.1 | 1000.44 ± 0.03 | 8.05 ± 0.04 | 594 ± 4
10 ± 0 | 87.0 ± 0.4 | 65.6 ± 0.1 | 21.16 ± 0.10 | 61.60 ± 0.04 | 37 ± 2 | 75.7 ± 0.3 | 144.9 ± 0.7 | 19.47 ± 0.07 | 1000.40 ± 0.01 | 7.97 ± 0.06 | 593 ± 3
11 ± 0 | 86.3 ± 0.6 | 73.8 ± 0.5 | 21.69 ± 0.05 | 66.0 ± 0.2 | 39.7 ± 0.2 | 128.7 ± 0.4 | 117.5 ± 0.7 | 50.6 ± 0.2 | 1000.28 ± 0.03 | 6.83 ± 0.08 | 447 ± 2
12 ± 0 | 85.3 ± 0.4 | 71.3 ± 0.2 | 21.4 ± 0.1 | 65.15 ± 0.07 | 42.8 ± 0.5 | 110.2 ± 0.4 | 116.1 ± 0.5 | 37.1 ± 0.1 | 1000.22 ± 0.02 | 7.32 ± 0.07 | 442 ± 2
13 ± 0 | 86.4 ± 0.5 | 71.4 ± 0.3 | 21.42 ± 0.07 | 65.80 ± 0.10 | 41.7 ± 0.2 | 101.3 ± 0.4 | 115 ± 2 | 31.8 ± 0.2 | 1000.07 ± 0.02 | 6.93 ± 0.09 | 434 ± 6
14 ± 0 | 85.6 ± 0.5 | 69.0 ± 0.2 | 21.19 ± 0.09 | 64.10 ± 0.06 | 42.8 ± 0.5 | 90.2 ± 0.4 | 115.9 ± 0.4 | 25.8 ± 0.1 | 1000.04 ± 0.03 | 7.02 ± 0.01 | 442 ± 1
15 ± 0 | 87.4 ± 0.8 | 68.0 ± 0.2 | 20.83 ± 0.05 | 64.7 ± 0.1 | 41.6 ± 0.2 | 76.2 ± 0.4 | 114.8 ± 0.7 | 19.5 ± 0.2 | 999.89 ± 0.03 | 6.62 ± 0.07 | 437 ± 3
16 ± 0 | 85.6 ± 0.2 | 73.8 ± 0.1 | 20.23 ± 0.06 | 66.50 ± 0.08 | 42.44 ± 0.08 | 129.0 ± 0.4 | 106.0 ± 0.5 | 49.6 ± 0.2 | 999.90 ± 0.02 | 6.05 ± 0.06 | 390 ± 2
17 ± 0 | 85.8 ± 0.5 | 72.2 ± 0.3 | 20.66 ± 0.08 | 66.49 ± 0.09 | 41.2 ± 0.2 | 109.3 ± 0.3 | 105.9 ± 0.5 | 36.6 ± 0.1 | 999.78 ± 0.02 | 6.33 ± 0.08 | 390 ± 2
18 ± 0 | 85.8 ± 0.5 | 71.2 ± 0.3 | 20.68 ± 0.07 | 65.79 ± 0.07 | 41.9 ± 0.3 | 99.7 ± 0.3 | 105.9 ± 0.5 | 30.8 ± 0.1 | 999.69 ± 0.03 | 6.11 ± 0.04 | 389 ± 2
19 ± 0 | 86.5 ± 0.6 | 70.6 ± 0.3 | 20.61 ± 0.04 | 66.3 ± 0.2 | 41.9 ± 0.3 | 89.8 ± 0.3 | 105.5 ± 0.7 | 25.8 ± 0.1 | 999.57 ± 0.05 | 6.10 ± 0.09 | 386 ± 3
23 ± 0 | 87 ± 1 | 67.9 ± 0.4 | 20.15 ± 0.04 | 65.0 ± 0.1 | 41.8 ± 0.3 | 74.9 ± 0.4 | 106 ± 1 | 18.9 ± 0.1 | 999.52 ± 0.03 | 5.87 ± 0.07 | 393 ± 5