## sheet 1
Setpoint | t_liq_in | t_liq_out | t_air_in_pt100 | t_air_out_pt100 | t_air_fan_pt100 | flow_liq | dP_air | dp_liq | p_atm | rh_air | dP_nozzle
- | C | C | C | C | C | L/min | Pa | mbar | mbar | % | Pa
1 ± 0 | 85.1 ± 0.5 | 62.9 ± 0.2 | 7.03 ± 0.02 | 51.01 ± 0.03 | 25.0 ± 0.4 | 127.7 ± 0.4 | 306 ± 3 | 47.1 ± 0.2 | 987.84 ± 0.05 | 7.85 ± 0.02 | 405 ± 4
2 ± 0 | 88.7 ± 0.8 | 62.9 ± 0.6 | 7.16 ± 0.02 | 52.2 ± 0.2 | 25.6 ± 0.4 | 110.7 ± 0.4 | 308 ± 3 | 39.4 ± 0.2 | 988.18 ± 0.06 | 8.13 ± 0.04 | 406 ± 4
3 ± 0 | 88.1 ± 0.7 | 60.6 ± 0.4 | 8.20 ± 0.05 | 50.90 ± 0.08 | 24.9 ± 0.4 | 99.9 ± 0.3 | 309 ± 2 | 31.7 ± 0.2 | 988.68 ± 0.05 | 8.6642 ± 0.0004 | 407 ± 3
4 ± 0 | 86.9 ± 0.3 | 57.7 ± 0.1 | 8.44 ± 0.02 | 49.51 ± 0.02 | 29.5 ± 0.4 | 90.4 ± 0.3 | 307 ± 2 | 24.5 ± 0.2 | 989.23 ± 0.05 | 8.57 ± 0.02 | 405 ± 2
5 ± 0 | 88.3 ± 0.6 | 54.7 ± 0.3 | 9.82 ± 0.06 | 49.2 ± 0.1 | 25.9 ± 0.3 | 74.7 ± 0.4 | 309.4 ± 0.9 | 20.3 ± 0.1 | 989.81 ± 0.05 | 8.90 ± 0.06 | 409 ± 2
6 ± 0 | 87 ± 1 | 68.6 ± 0.6 | 11.00 ± 0.03 | 57.30 ± 0.07 | 31.8 ± 0.4 | 129.1 ± 0.4 | 212 ± 1 | 49.5 ± 0.2 | 990.16 ± 0.06 | 6.17 ± 0.01 | 258 ± 2
7 ± 0 | 87.1 ± 0.5 | 66.2 ± 0.3 | 12.75 ± 0.06 | 56.76 ± 0.08 | 30.6 ± 0.4 | 110.0 ± 0.3 | 214 ± 1 | 35.3 ± 0.2 | 990.63 ± 0.03 | 6.62 ± 0.04 | 259.5 ± 1.0
8 ± 0 | 89 ± 1 | 65.4 ± 0.4 | 11.0 ± 0.1 | 56.64 ± 0.07 | 30.0 ± 0.4 | 100.7 ± 0.4 | 214 ± 1 | 33.5 ± 0.2 | 990.94 ± 0.05 | 6.85 ± 0.05 | 261 ± 1
9 ± 0 | 86.0 ± 0.5 | 61.0 ± 0.2 | 11.3 ± 0.1 | 53.67 ± 0.07 | 30.4 ± 0.2 | 88.0 ± 0.3 | 212 ± 2 | 24.3 ± 1.0 | 991.14 ± 0.03 | 6.72 ± 0.08 | 259 ± 3
10 ± 0 | 87.3 ± 0.4 | 59.0 ± 0.2 | 12.1 ± 0.1 | 53.85 ± 0.09 | 30.26 ± 0.09 | 75.3 ± 0.3 | 213 ± 2 | 17.4 ± 0.2 | 991.40 ± 0.07 | 6.5909 ± 0.0003 | 259 ± 3
11 ± 0 | 84.6 ± 0.5 | 71.1 ± 0.3 | 12.61 ± 0.02 | 62.55 ± 0.08 | 32.3 ± 0.2 | 129.5 ± 0.4 | 115.7 ± 0.6 | 48.4 ± 0.2 | 991.71 ± 0.03 | 4.91 ± 0.08 | 120.5 ± 0.7
12 ± 0 | 85.8 ± 0.6 | 70.5 ± 0.4 | 14.55 ± 0.04 | 63.5 ± 0.1 | 32.4 ± 0.2 | 110.8 ± 0.4 | 116 ± 1 | 34.0 ± 0.1 | 991.87 ± 0.04 | 4.719 ± 0.001 | 121 ± 2
13 ± 0 | 86.3 ± 0.3 | 69.1 ± 0.2 | 12.43 ± 0.06 | 62.52 ± 0.08 | 31.3 ± 0.3 | 101.1 ± 0.4 | 115 ± 1 | 28.6 ± 0.2 | 991.85 ± 0.03 | 5.43 ± 0.09 | 120 ± 2
14 ± 0 | 87.6 ± 0.9 | 68.3 ± 0.6 | 12.1 ± 0.2 | 62.8 ± 0.2 | 30.7 ± 0.3 | 89.3 ± 0.4 | 115 ± 2 | 25.9 ± 0.2 | 992.10 ± 0.04 | 5.30 ± 0.07 | 121 ± 2
15 ± 0 | 87 ± 1 | 65.6 ± 0.3 | 12.8 ± 0.1 | 61.2 ± 0.2 | 31.2 ± 0.2 | 74.8 ± 0.4 | 111 ± 2 | 22.2 ± 0.2 | 992.21 ± 0.04 | 4.3 ± 0.1 | 116 ± 2