## Sheet
Setpoint | absolute_humitidy | cp_air | cp_liq | dP_air | dP_nozzle | dp_liq | flow_air | flow_liq | nNozzles | p_atm | phi_air | phi_liq | r_phi | rh_air | rho_air | rho_liq | scp_air | scp_liq | t_air_fan_pt100 | t_air_in | t_air_in_pt100 | t_air_out | t_air_out_pt100 | t_liq_in | t_liq_out
- | - | J/kg-DELTAK | J/kg-DELTAK | Pa | Pa | mbar | m3/h | L/min | - | mbar | kW | kW | % | % | kg/m3 | kg/m3 | kW/DELTAC | kW/DELTAC | C | C | C | C | C | C | C
6.0 | 0.013370378323381525 | 1018.5551144808934 | 3831.2791575741153 | -2462.14531818866 | 601.419689383543 | 48.2029782306836 | 1.0 | 125.59290486147 | 2.0 | 1000.97119829789 | 0.013710657729764087 | 115.8830573528308 | 99.9881685398686 | 9.48123471583294 | 1.1149496253681903 | 1008.7869871348643 | 0.00020736633793247818 | 1.752669033485481 | 37.8936885245902 | 19.2902295081967 | 19.2902295081967 | 62.7533606557377 | 62.7533606557377 | 85.4082786885246 | 71.0843278688525
7.0 | 0.012027988095103172 | 1017.384244549551 | 3829.184010703532 | 144.581191539271 | 592.702668067049 | 37.1962071036477 | 2.0 | 109.998437476174 | 2.0 | 1000.6374545912001 | 0.026416744295560114 | 109.97072442276537 | 99.97597838476175 | 8.37474637163069 | 1.0998326562654894 | 1009.3612292927412 | 0.00040608842349091457 | 1.6905125632192417 | 39.2251967213115 | 20.135262295082 | 20.135262295082 | 62.6304918032787 | 62.6304918032787 | 85.1869672131148 | 69.6670655737705
8.0 | 0.012460026340956451 | 1017.8007976217007 | 3831.995778695201 | 145.272099821255 | 594.802078410485 | 31.2017203601646 | 3.0 | 99.7122810735413 | 2.0 | 1000.552413766 | 0.03951597237542191 | 110.04729095827761 | 99.96409182631274 | 8.32963744184451 | 1.0963805960383335 | 1008.5893453177398 | 0.0005980227737092287 | 1.665422415847942 | 40.8127540983606 | 21.0164098360656 | 21.0164098360656 | 63.5106229508197 | 63.5106229508197 | 87.0941147540984 | 69.9607540983607
9.0 | 0.01113724205807779 | 1016.6100601279844 | 3827.459281946447 | 144.99479255886 | 594.303837613227 | 26.0161516487976 | 4.0 | 89.9292350400818 | 2.0 | 1000.44234957868 | 0.050857835967753916 | 106.72043325268574 | 99.95234479994349 | 8.0507567718802 | 1.1002213930322962 | 1009.8299681517773 | 0.0007817760098341622 | 1.6404841631279177 | 39.1795081967213 | 20.9123114754098 | 20.9123114754098 | 61.8351639344263 | 61.8351639344263 | 85.9665409836066 | 67.5444426229508
10.0 | 0.010902582798625814 | 1016.4064412948143 | 3826.3372835582572 | 144.859422661359 | 593.259926379512 | 19.473434787944 | 5.0 | 75.685042689733 | 2.0 | 1000.3958488584 | 0.06280747146008443 | 104.4156561506997 | 99.93984860721514 | 7.97062997483375 | 1.1003078110597246 | 1010.1329914371959 | 0.0009535349516706648 | 1.5852250588465953 | 37.3356065573771 | 21.1601639344262 | 21.1601639344262 | 61.595606557377 | 61.595606557377 | 87.0281967213115 | 65.611868852459
11.0 | 0.011386541982980803 | 1016.9447954327591 | 3835.8693828758924 | 117.530367878757 | 446.991162856179 | 50.5796207473225 | 6.0 | 128.714523877709 | 2.0 | 1000.28436916091 | 0.08189489469564847 | 104.11379166583305 | 99.92134097376983 | 6.83283659101388 | 1.0915164592559827 | 1007.5100121897534 | 0.001266854489787758 | 1.6105646745241653 | 39.7334098360656 | 21.6898852459016 | 21.6898852459016 | 65.9569180327869 | 65.9569180327869 | 86.3341639344262 | 73.7762131147541
12.0 | 0.011780309416249421 | 1017.2582575312076 | 3831.398606848522 | 116.103981362303 | 442.418854480321 | 37.0611336778259 | 7.0 | 110.167135266619 | 2.0 | 1000.21575484105 | 0.09471771485632455 | 98.98785898753454 | 99.90431380593023 | 7.32172587211062 | 1.0931721663538299 | 1008.7540871196434 | 0.0014818758537487905 | 1.5486830343238893 | 42.7705245901639 | 21.3501147540984 | 21.3501147540984 | 65.1543278688525 | 65.1543278688525 | 85.2675573770492 | 71.3187049180328
13.0 | 0.011472554724803689 | 1017.0085271607206 | 3832.9545427102894 | 114.601839736526 | 433.562015382388 | 31.8172966563833 | 8.0 | 101.250743434652 | 2.0 | 1000.0723838790502 | 0.10950905870021214 | 97.26770021038888 | 99.88741477544617 | 6.93184552248575 | 1.0919864470461353 | 1008.3239335017166 | 0.0016863419947130405 | 1.4978359739441305 | 41.6819672131147 | 21.4223606557377 | 21.4223606557377 | 65.7955573770492 | 65.7955573770492 | 86.3611803278689 | 71.4473934426229
14.0 | 0.01075217399556047 | 1016.3360924684347 | 3828.783857186326 | 115.921758403105 | 442.378444536715 | 25.8380721862448 | 9.0 | 90.2442100198422 | 2.0 | 1000.0419007466401 | 0.1194695571842066 | 96.35053339158684 | 99.87600529755383 | 7.01793368506851 | 1.0957645198595345 | 1009.4702995127051 | 0.0018559086740824982 | 1.496764488699054 | 42.7504098360656 | 21.1855245901639 | 21.1855245901639 | 64.0959344262295 | 64.0959344262295 | 85.5580655737705 | 68.9839016393443
15.0 | 0.010435591891032247 | 1016.0679378980703 | 3829.939855565877 | 114.836149554756 | 436.518691888278 | 19.4857236909013 | 10.0 | 76.1824016288594 | 2.0 | 999.892383387409 | 0.13573719008745297 | 95.23336475231514 | 99.85746887087264 | 6.62122320779685 | 1.0953251504018082 | 1009.1546803583585 | 0.0020381426038981907 | 1.429963136036743 | 41.5638032786885 | 20.8266557377049 | 20.8266557377049 | 64.7338360655738 | 64.7338360655738 | 87.425131147541 | 68.019131147541
16.0 | 0.010319898125655395 | 1015.9961009233748 | 3835.0392316971124 | 105.982480388633 | 390.404340536595 | 49.5971918949193 | 11.0 | 128.980136540217 | 2.0 | 999.896933198924 | 0.15706503415431003 | 97.93159141242599 | 99.83961760256418 | 6.05497788784959 | 1.0934397665680522 | 1007.7429008357833 | 0.002401788445709118 | 1.4975386851104349 | 42.4385901639344 | 20.2254590163934 | 20.2254590163934 | 66.4957704918033 | 66.4957704918033 | 85.6204918032787 | 73.8327213114754
17.0 | 0.010792549539271496 | 1016.416650808796 | 3833.193026529822 | 105.948125241159 | 390.306269990233 | 36.5501319080787 | 12.0 | 109.302905674965 | 2.0 | 999.775220323702 | 0.16961685124794773 | 95.44431106458183 | 99.82228710191728 | 6.32717651314552 | 1.0922546075671304 | 1008.2577384042895 | 0.002604819738361864 | 1.465746024325991 | 41.1733770491803 | 20.6597049180328 | 20.6597049180328 | 66.4944262295082 | 66.4944262295082 | 85.7762459016394 | 72.2200655737705
18.0 | 0.010086478575171563 | 1015.7870748211242 | 3831.892363967471 | 105.911277087865 | 389.306225093954 | 30.7794509472675 | 13.0 | 99.676848889769 | 2.0 | 999.6902279856401 | 0.18102168467531027 | 93.50784575113968 | 99.80641016460044 | 6.10638839830885 | 1.0937994529923152 | 1008.6179056733328 | 0.002780984776604429 | 1.436534501341221 | 41.9340163934426 | 20.6759180327869 | 20.6759180327869 | 65.793868852459 | 65.793868852459 | 85.7685737704918 | 71.2050983606557
19.0 | 0.010320876916642997 | 1016.0019375067707 | 3832.064520275533 | 105.489493956031 | 385.851806172894 | 25.8328303963743 | 14.0 | 89.7626337151641 | 2.0 | 999.5717874991661 | 0.19738810444679447 | 92.36563023668123 | 99.78629701985359 | 6.09794734464792 | 1.092702274101987 | 1008.5703534765121 | 0.002993913885848871 | 1.4009696466552857 | 41.8740491803279 | 20.6118852459016 | 20.6118852459016 | 66.331131147541 | 66.331131147541 | 86.5416721311475 | 70.5671803278688
23.0 | 0.009326051627311526 | 1015.0934544570852 | 3828.9661951921344 | 105.995437043825 | 392.711586772328 | 18.9402373831558 | 15.0 | 74.8974350748633 | 2.0 | 999.5160028711022 | 0.2077576707453302 | 90.70780747200291 | 99.77095943939617 | 5.8686318915802 | 1.096472180661324 | 1009.4206234020057 | 0.0031199361093628337 | 1.3621762456123168 | 41.8147868852459 | 20.1520819672131 | 20.1520819672131 | 64.9507049180328 | 64.9507049180328 | 86.7424426229508 | 67.9416885245901
1.0 | 0.0116557061960096 | 1016.9207534569845 | 3833.1787445482682 | 106.263882851256 | 397.254588382094 | 44.8732408087626 | 16.0 | 129.346085954408 | 2.0 | 994.825678943038 | 0.25493706395358623 | 111.15258487411886 | 99.7706422534012 | 7.57051296286912 | 1.1039865409063399 | 1008.2617045852546 | 0.003506839608491995 | 1.5289824130625198 | 32.4753770491803 | 12.9658852459016 | 12.9658852459016 | 64.059262295082 | 64.059262295082 | 85.6629836065574 | 72.3220819672131
2.0 | 0.012241395625919652 | 1017.4453842496569 | 3832.8640667012633 | 106.624006542855 | 397.562193589413 | 32.5931000025649 | 17.0 | 110.760948626236 | 2.0 | 995.094268915611 | 0.2667986811309306 | 108.77881207765867 | 99.75473286016356 | 7.95620369566404 | 1.102704361121981 | 1008.3490281870786 | 0.003663813806385832 | 1.4938054110424592 | 33.9006065573771 | 13.6720819672131 | 13.6720819672131 | 64.0299180327869 | 64.0299180327869 | 86.4920163934426 | 71.2453606557377
3.0 | 0.012375083852267106 | 1017.5461642898997 | 3831.589807928469 | 107.27964883863 | 397.048884756857 | 30.1708203303696 | 18.0 | 101.38555448774 | 2.0 | 995.229583709512 | 0.28290297588101326 | 109.48641823957112 | 99.74160906856777 | 8.17044424538753 | 1.1040206611903967 | 1008.701388076933 | 0.0038523521691655707 | 1.4909006859538236 | 35.3262459016394 | 13.314 | 13.314 | 63.6798524590164 | 63.6798524590164 | 86.7504262295082 | 69.9858032786885
4.0 | 0.012319197396957748 | 1017.4745375386362 | 3828.11637605262 | 105.40053233744 | 391.800776668852 | 19.1771384156973 | 19.0 | 88.992608024217 | 2.0 | 995.316354254869 | 0.2925255770583667 | 104.75781709262243 | 99.7207601445153 | 8.5459103861817 | 1.1060465848554224 | 1009.6518068680696 | 0.004017889093341378 | 1.4388666282494567 | 35.1337868852459 | 13.3420983606557 | 13.3420983606557 | 62.5931803278689 | 62.5931803278689 | 86.1478852459017 | 67.8741639344262
5.0 | 0.012337972941794246 | 1017.4759962289778 | 3826.6653918769434 | 106.493419713985 | 396.070420567549 | 15.0130210123775 | 20.0 | 74.6329318400048 | 2.0 | 995.5978161825071 | 0.30343886239835915 | 104.06706642016886 | 99.70841989417359 | 8.85737386746544 | 1.1076026143387139 | 1010.0445324987905 | 0.004106696128963819 | 1.40842809468244 | 36.2064918032787 | 13.3813442622951 | 13.3813442622951 | 61.8471639344262 | 61.8471639344262 | 87.2701475409836 | 65.6243770491803
6.0 | 0.013805357643343974 | 1018.9361757432217 | 3835.841162933864 | 72.9910030064887 | 236.986306405741 | 46.6133767453223 | 21.0 | 129.858139565956 | 2.0 | 995.438930152539 | 0.347899400875818 | 90.39444708704292 | 99.61513188908516 | 7.33522357729317 | 1.0921478582784763 | 1007.5179431942021 | 0.004934097327433917 | 1.282022902782317 | 35.6063114754098 | 14.9383442622951 | 14.9383442622951 | 68.531393442623 | 68.531393442623 | 85.4475737704918 | 74.6404426229508
7.0 | 0.013882517232425614 | 1019.0428373191342 | 3838.402667836548 | 73.2112112865282 | 238.32933216721 | 40.05439960773 | 22.0 | 115.346668318701 | 2.0 | 995.47233011447 | 0.36856147854716215 | 88.04208382007802 | 99.58138033250059 | 6.99561506682631 | 1.0892070473560265 | 1006.7939340533075 | 0.005149222069211374 | 1.230047814038416 | 33.8704918032787 | 15.411131147541 | 15.411131147541 | 69.7470327868853 | 69.7470327868853 | 86.9872786885246 | 75.1365409836066
8.0 | 0.012199362125787245 | 1017.5224619396294 | 3835.7482141225128 | 73.0722214341009 | 237.649294633677 | 31.8636182595961 | 23.0 | 100.25978548173 | 2.0 | 995.582028200885 | 0.38203240513852155 | 88.46325853067057 | 99.56814567823538 | 6.60695772972662 | 1.0947866582454775 | 1007.544058662483 | 0.005278190572098949 | 1.2222155264143997 | 33.7148196721311 | 14.4770163934426 | 14.4770163934426 | 68.1556393442623 | 68.1556393442623 | 86.8564426229508 | 73.1579344262295
9.0 | 0.011867080891345118 | 1017.2439918655318 | 3834.757368199932 | 74.3273028670515 | 241.919014295417 | 22.1244310738783 | 24.0 | 89.8623661866366 | 2.0 | 995.620748600449 | 0.39245023244751015 | 88.44360930664021 | 99.55627067289072 | 6.48308461245263 | 1.0942952078078103 | 1007.8217772914949 | 0.005437996632477719 | 1.2255211229566847 | 35.2581475409836 | 15.0869344262295 | 15.0869344262295 | 67.9699508196722 | 67.9699508196722 | 87.2550983606558 | 71.9752786885246
10.0 | 0.011232445653928228 | 1016.6254631739445 | 3827.4556328195918 | 73.5158356638062 | 240.817818685837 | 12.1727998123099 | 25.0 | 74.6342124999105 | 2.0 | 995.733592435006 | 0.39745118727224443 | 85.67569650259435 | 99.53609809608001 | 6.80073125984927 | 1.099911899887626 | 1009.8309561175151 | 0.005583937112184398 | 1.203689199160414 | 35.336262295082 | 14.4865737704918 | 14.4865737704918 | 65.6697704918033 | 65.6697704918033 | 85.6641639344262 | 67.8439836065574
11.0 | 0.011958862490917344 | 1017.3904277708419 | 3831.6982877848677 | 41.8429162553146 | 109.965320603762 | 43.0827054121215 | 26.0 | 127.485599829629 | 2.0 | 995.893432758648 | 0.4580992668431819 | 64.01673623715682 | 99.28440702577197 | 5.60631552706021 | 1.0899153054625839 | 1008.6714688220172 | 0.006736919586121472 | 0.9414457420280257 | 30.0063606557377 | 14.3100819672131 | 14.3100819672131 | 71.5117049180328 | 71.5117049180328 | 82.3084098360656 | 74.5129344262295
12.0 | 0.012115393301153242 | 1017.4910837999124 | 3831.42893960986 | 41.3592577884357 | 108.226379390398 | 40.3844930282498 | 27.0 | 115.324170431305 | 2.0 | 995.923144172706 | 0.4716383751613114 | 62.81970783606577 | 99.24921908839165 | 5.93930320826316 | 1.092390013412302 | 1008.745729760663 | 0.006870812666881439 | 0.9151554815322371 | 31.4410655737705 | 13.8894590163934 | 13.8894590163934 | 70.4664098360656 | 70.4664098360656 | 82.5332131147541 | 74.0768360655738
13.0 | 0.011073381050622015 | 1016.6891572684999 | 3837.749614031824 | 41.1779460264649 | 110.174923708678 | 25.2353452443821 | 28.0 | 100.829365744437 | 2.0 | 996.0750231599811 | 0.4934590830184512 | 65.21393794253636 | 99.24332267213603 | 4.88162807076657 | 1.0860280934718207 | 1006.9793138723402 | 0.007020311594445116 | 0.9277814116966889 | 31.917 | 15.5324590163934 | 15.5324590163934 | 72.9925573770492 | 72.9925573770492 | 85.8226557377049 | 75.7809508196721
14.0 | 0.00930477127885432 | 1015.1561877739183 | 3838.281263935303 | 41.8724943997631 | 109.303858465767 | 24.8168340203157 | 29.0 | 88.7891627704643 | 2.0 | 996.25447373297 | 0.5124291177348662 | 66.06785504573861 | 99.224389656089 | 4.09721033674669 | 1.0873083920474889 | 1006.8284378653562 | 0.007183866975754947 | 0.9262211408283378 | 32.0764098360656 | 15.4594098360656 | 15.4594098360656 | 73.0899508196721 | 73.0899508196721 | 86.7899508196722 | 75.2370983606557
15.0 | 0.009150329988242984 | 1015.0773244334526 | 3838.104904841546 | 41.4438890455806 | 108.996852970734 | 14.6262607334205 | 30.0 | 75.5754298226976 | 2.0 | 996.311757532796 | 0.5194100102051531 | 61.94244724701306 | 99.16146353059985 | 3.93090393188365 | 1.0837812288000783 | 1006.8785266348613 | 0.0073904858658554885 | 0.8813553298573057 | 32.1250163934426 | 17.0249672131148 | 17.0249672131148 | 73.6816065573771 | 73.6816065573771 | 87.305868852459 | 74.5806557377049