## TotalBB
Projektnavn | Start tid | Måletid | x | y | z | Blivende overstyring | LAFTeq | LAFmaks | LASmaks | LAImaks | LCFmaks | LCSmaks | LCImaks | LAFmin | LASmin | LAImin | LCFmin | LCSmin | LCImin | LCspids | LAIeq | LCIeq | LAeq | Lep,d | Lep,d,v | LCeq | LAE | LCE | LAIeq-LAeq | LCeq-LAeq | LAFTeq-LAeq | Overstyring | LAF1,0 | LAF5,0 | LAF10,0 | LAF50,0 | LAF90,0 | LAF95,0 | LAF99,0 | StdDev | LavS5 | TWA | TWAv | E | Dose | DoseS5 | Beregnet Dose | Beregnet DoseS5 | #CSpidser(>140dB) | #CSpidser(>137dB) | #CSpidser(>135dB) | LAeq,15,bev,max | LAeq,60,bev,max | LCeq,15,bev,max | LCeq,60,bev,max | ΔLeq,15,bev,max | ΔLeq,60,bev,max | Vindretning, middel | Vindretning, min. | Vindretning, maks. | Vindhast., middel | Vindhast., min. | Vindhast., maks. | Lufttemperatur | Luftfugtighed | Lufttryk | Regnmængde | Maks. indgangsniveau | Midlet RPM | SIL | PSIL | SIL3 | LAeq (20 Hz-200 Hz) | NC | NCDecisiveBand | NR | NRDecisiveBand | NCB | NCBCriteria | RC | RCCriteria | Loudness | Loudness_Level
|  |  | m | m | m | [17 empty] | dB
Project 001 | 2023-08-28 09:21 | 00:00:10 | 1 | 1.375 | 0.875 | 0 | 35.77 | 41.83 | 36.58 | 43.85 | 51.37 | 49.29 | 53.35 | 28.98 | 29.72 | 29.77 | 42.96 | 45.5 | 46.68 | 60.69 | 36.59 | 50.18 | 32.09 | 31.81 | 31.81 | 47.35 | 42.09 | 57.35 | 4.5 | 15.26 | 3.68 | 0 | 35.25 | 32.2 | 30.92 | 30.3 | 29.44 | 29.33 | 29.2 | 1.1 | 31.72 |  |  | 1.7991e-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 141.89 |  |  |  |  | 20.32 | 26 | 2000 | 28 | 2000 | 25 | (H) | 27 | (HF) Marginalt | 1.458 | 45.4399
Project 002 | 2023-08-28 09:23 | 00:00:10 | 0.5 | 0 | 0.875 | 0 | 52.14 | 52.14 | 45.6 | 56.06 | 59.67 | 57.66 | 61.13 | 29.68 | 30.97 | 31.7 | 45.52 | 49.21 | 50.77 | 73.34 | 47.88 | 56.95 | 38.65 | 38.37 | 38.37 | 53.94 | 48.65 | 63.94 | 9.23 | 15.29 | 13.49 | 0 | 51.3 | 46.6 | 41.4 | 32.62 | 30.62 | 30.26 | 29.82 | 4.63 | 37.5 |  |  | 8.1492e-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 141.89 |  |  |  |  | 29.14 | 34 | 8000 | 38 | 8000 | 31 | (H) | 32 | (HF) Stødende | 3.296 | 57.2072
Project 003 | 2023-08-28 09:24 | 00:00:10 | 0.5 | 2.75 | 0.875 | 0 | 37.09 | 40 | 33.82 | 43.83 | 49.28 | 46.07 | 51.67 | 28.9 | 29.89 | 30.08 | 41.03 | 43.37 | 44.15 | 61.47 | 37.07 | 47.75 | 31.59 | 31.31 | 31.31 | 44.62 | 41.59 | 54.62 | 5.48 | 13.03 | 5.5 | 0 | 36.2 | 34.05 | 32.44 | 30.12 | 29.44 | 29.27 | 29.05 | 1.42 | 31.37 |  |  | 1.6035e-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 141.89 |  |  |  |  | 19.06 | 25 |  | 27 | 500 | 25 | (H) | 26 | (HF) Marginalt | 1.38 | 44.6467
Project 004 | 2023-08-28 09:30 | 00:00:10 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 49.7 | 49.7 | 44.21 | 53.71 | 56.56 | 54.27 | 57.54 | 32.75 | 34.26 | 34.91 | 44.96 | 46.73 | 47.06 | 69.74 | 46.21 | 52.6 | 39.12 | 38.84 | 38.84 | 49.98 | 49.11 | 59.98 | 7.09 | 10.86 | 10.58 | 0 | 48.9 | 45.73 | 42.6 | 35.87 | 33.67 | 33.41 | 33 | 3.73 | 38.6 |  |  | 9.0806e-09 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 141.89 |  |  |  |  | 29.46 | 34 | 4000 | 37 | 4000 | 32 | (H) | 32 | (HF) Stødende | 3.384 | 57.5873
Project 005 | 2023-08-28 09:31 | 00:00:10 | 1 | 2.75 | 1.75 | 0 | 52 | 53.49 | 46.77 | 58.45 | 52.62 | 48.52 | 57.12 | 32.45 | 38.96 | 45.17 | 42.71 | 45.57 | 46.32 | 75.2 | 52.04 | 51.42 | 43.16 | 42.88 | 42.88 | 46.93 | 53.15 | 56.93 | 8.88 | 3.77 | 8.84 | 0 | 52.2 | 49.88 | 48.3 | 38.24 | 33.42 | 32.93 | 32.61 | 5.59 | 42.57 |  |  | 2.3023e-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 141.89 |  |  |  |  | 18.97 | 40 | 2000 | 42 | 2000 | 36 | (H) | 36 | (HF) Stødende | 4.118 | 60.4194
Project 006 | 2023-08-28 09:32 | 00:00:10 | 0.5 | 1.375 | 1.75 | 0 | 46.12 | 56.12 | 48.57 | 60.29 | 58.1 | 51.22 | 61.64 | 30.17 | 33.59 | 40.47 | 41.44 | 44.97 | 47.1 | 74.55 | 51.93 | 55.66 | 41.85 | 41.57 | 41.57 | 47.75 | 51.85 | 57.75 | 10.08 | 5.9 | 4.27 | 0 | 55 | 47 | 44.17 | 35.44 | 31.37 | 31.2 | 30.4 | 5.51 | 40.64 |  |  | 1.7027e-08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 141.89 |  |  |  |  | 26.82 | 38 | 2000 | 39 | 2000 | 35 | (H) | 36 | (HF) Stødende | 3.909 | 59.668

## TotalSpektre
Projektnavn | Start tid | Måletid | LAFmaks 12.5Hz | LAFmaks 16Hz | LAFmaks 20Hz | LAFmaks 25Hz | LAFmaks 31.5Hz | LAFmaks 40Hz | LAFmaks 50Hz | LAFmaks 63Hz | LAFmaks 80Hz | LAFmaks 100Hz | LAFmaks 125Hz | LAFmaks 160Hz | LAFmaks 200Hz | LAFmaks 250Hz | LAFmaks 315Hz | LAFmaks 400Hz | LAFmaks 500Hz | LAFmaks 630Hz | LAFmaks 800Hz | LAFmaks 1kHz | LAFmaks 1.25kHz | LAFmaks 1.6kHz | LAFmaks 2kHz | LAFmaks 2.5kHz | LAFmaks 3.15kHz | LAFmaks 4kHz | LAFmaks 5kHz | LAFmaks 6.3kHz | LAFmaks 8kHz | LAFmaks 10kHz | LAFmaks 12.5kHz | LAFmaks 16kHz | LAFmaks 20kHz | LASmaks 12.5Hz | LASmaks 16Hz | LASmaks 20Hz | LASmaks 25Hz | LASmaks 31.5Hz | LASmaks 40Hz | LASmaks 50Hz | LASmaks 63Hz | LASmaks 80Hz | LASmaks 100Hz | LASmaks 125Hz | LASmaks 160Hz | LASmaks 200Hz | LASmaks 250Hz | LASmaks 315Hz | LASmaks 400Hz | LASmaks 500Hz | LASmaks 630Hz | LASmaks 800Hz | LASmaks 1kHz | LASmaks 1.25kHz | LASmaks 1.6kHz | LASmaks 2kHz | LASmaks 2.5kHz | LASmaks 3.15kHz | LASmaks 4kHz | LASmaks 5kHz | LASmaks 6.3kHz | LASmaks 8kHz | LASmaks 10kHz | LASmaks 12.5kHz | LASmaks 16kHz | LASmaks 20kHz | LAFmin 12.5Hz | LAFmin 16Hz | LAFmin 20Hz | LAFmin 25Hz | LAFmin 31.5Hz | LAFmin 40Hz | LAFmin 50Hz | LAFmin 63Hz | LAFmin 80Hz | LAFmin 100Hz | LAFmin 125Hz | LAFmin 160Hz | LAFmin 200Hz | LAFmin 250Hz | LAFmin 315Hz | LAFmin 400Hz | LAFmin 500Hz | LAFmin 630Hz | LAFmin 800Hz | LAFmin 1kHz | LAFmin 1.25kHz | LAFmin 1.6kHz | LAFmin 2kHz | LAFmin 2.5kHz | LAFmin 3.15kHz | LAFmin 4kHz | LAFmin 5kHz | LAFmin 6.3kHz | LAFmin 8kHz | LAFmin 10kHz | LAFmin 12.5kHz | LAFmin 16kHz | LAFmin 20kHz | LASmin 12.5Hz | LASmin 16Hz | LASmin 20Hz | LASmin 25Hz | LASmin 31.5Hz | LASmin 40Hz | LASmin 50Hz | LASmin 63Hz | LASmin 80Hz | LASmin 100Hz | LASmin 125Hz | LASmin 160Hz | LASmin 200Hz | LASmin 250Hz | LASmin 315Hz | LASmin 400Hz | LASmin 500Hz | LASmin 630Hz | LASmin 800Hz | LASmin 1kHz | LASmin 1.25kHz | LASmin 1.6kHz | LASmin 2kHz | LASmin 2.5kHz | LASmin 3.15kHz | LASmin 4kHz | LASmin 5kHz | LASmin 6.3kHz | LASmin 8kHz | LASmin 10kHz | LASmin 12.5kHz | LASmin 16kHz | LASmin 20kHz | LAeq 12.5Hz | LAeq 16Hz | LAeq 20Hz | LAeq 25Hz | LAeq 31.5Hz | LAeq 40Hz | LAeq 50Hz | LAeq 63Hz | LAeq 80Hz | LAeq 100Hz | LAeq 125Hz | LAeq 160Hz | LAeq 200Hz | LAeq 250Hz | LAeq 315Hz | LAeq 400Hz | LAeq 500Hz | LAeq 630Hz | LAeq 800Hz | LAeq 1kHz | LAeq 1.25kHz | LAeq 1.6kHz | LAeq 2kHz | LAeq 2.5kHz | LAeq 3.15kHz | LAeq 4kHz | LAeq 5kHz | LAeq 6.3kHz | LAeq 8kHz | LAeq 10kHz | LAeq 12.5kHz | LAeq 16kHz | LAeq 20kHz
Project 001 | 2023-08-28 09:21 | 00:00:10 | 21.98 | 16.54 | 6.34 | 3.72 | 3.56 | 10.44 | 14.16 | 16.21 | 13.67 | 17.93 | 19.55 | 25.1 | 25.49 | 22.41 | 26.85 | 30.06 | 27.19 | 28.7 | 31.28 | 30.35 | 28.5 | 34.36 | 33.43 | 35.36 | 33.11 | 27.33 | 22.93 | 21.02 | 18.03 | 13.92 | 11.05 | 6.88 | 3.95 | 21.98 | 16.54 | 6.34 | 2.37 | 2.87 | 9.1 | 12.6 | 14.27 | 10.46 | 12.25 | 15.53 | 19.51 | 20.54 | 19.11 | 21.7 | 24.02 | 22.69 | 23.92 | 25.24 | 24.48 | 23.83 | 28.33 | 27.21 | 28.97 | 26.31 | 20.96 | 17.73 | 15.67 | 12.81 | 9.54 | 6.7 | 3.15 | 0.84 | -15.65 | -15.66 | -9.19 | -6.51 | -2.09 | -0.34 | 4.13 | 7.66 | 1.2 | 0.79 | 3.72 | 6.13 | 9.53 | 8.41 | 14.46 | 18.46 | 19.11 | 17.48 | 18.46 | 19.02 | 17.33 | 15.29 | 12.07 | 9.59 | 8.38 | 7.74 | 7.67 | 6.97 | 6.51 | 5.09 | 3.13 | 0.76 | -0.32 | -15.65 | -15.66 | -9.19 | -3.92 | -1.96 | 0.78 | 6.44 | 10.03 | 3.18 | 3.15 | 7.18 | 9.12 | 12.88 | 11.91 | 16.89 | 20.56 | 20.87 | 19.49 | 19.86 | 20.53 | 19.02 | 16.78 | 13.54 | 11.48 | 9.58 | 8.6 | 8.36 | 7.75 | 6.87 | 5.45 | 3.55 | 1.1 | -0.05 | -4.86 | -9.09 | -4.75 | -1.31 | 0.65 | 4.76 | 9.48 | 11.78 | 6.79 | 6.72 | 10.67 | 13.56 | 15.41 | 15.15 | 19.38 | 22.16 | 21.86 | 21.6 | 22.21 | 22.11 | 20.55 | 21.33 | 19.75 | 21.04 | 18.15 | 13.86 | 11.76 | 10.36 | 8.7 | 6.64 | 4.4 | 1.68 | 0.35
Project 002 | 2023-08-28 09:23 | 00:00:10 | -14.44 | -9.51 | 4.78 | 15.83 | 13.21 | 21.01 | 27.21 | 33.14 | 29.55 | 22.03 | 29.97 | 32.08 | 23.72 | 25.5 | 29.02 | 30.82 | 33.66 | 34.48 | 35.91 | 36.61 | 39.27 | 40.64 | 41.61 | 43.74 | 42.94 | 39.82 | 41.47 | 42.31 | 42.77 | 39.9 | 36.68 | 34.23 | 23.35 | -14.44 | -9.51 | 4.78 | 13.75 | 10.96 | 19.43 | 23.77 | 30.77 | 26.58 | 18.3 | 25.83 | 28.36 | 20.97 | 23.54 | 23.98 | 28.37 | 28.2 | 28.6 | 29.79 | 32.3 | 33.75 | 34.25 | 34.91 | 38.3 | 36.19 | 32.85 | 33.93 | 34.71 | 34.7 | 31.74 | 28.41 | 25.48 | 14.9 | -20.45 | -16.93 | -10.2 | -5.97 | -1.63 | 4.21 | 7.69 | 10.1 | 7 | 7.41 | 8.15 | 7.04 | 7.93 | 13.4 | 17.91 | 18.07 | 16.98 | 18.58 | 20.22 | 19.99 | 17.31 | 15.97 | 13.28 | 11.94 | 10.08 | 9.65 | 9.53 | 7.95 | 6.48 | 5.17 | 3.19 | 0.84 | -0.25 | -20.45 | -16.93 | -10.2 | -3.24 | -0.45 | 6.48 | 14.74 | 15.96 | 8.91 | 11.03 | 13.4 | 10.95 | 10.81 | 15.96 | 19.67 | 20.89 | 18.62 | 20.24 | 22.32 | 22.26 | 19.52 | 17.88 | 15.84 | 15.26 | 12.46 | 11.19 | 10.96 | 9.33 | 7.82 | 6.15 | 3.89 | 1.44 | 0.06 | -16.77 | -12.59 | -4.44 | 0.64 | 3.71 | 12.53 | 20 | 24.46 | 19.09 | 15.72 | 20.2 | 21.73 | 16.85 | 20.71 | 21.82 | 24.3 | 23.29 | 24.46 | 25.14 | 27.25 | 26.75 | 26.81 | 26.95 | 29.9 | 27.88 | 24.61 | 25.17 | 25.57 | 25.38 | 22.37 | 18.97 | 15.98 | 6.51
Project 003 | 2023-08-28 09:24 | 00:00:10 | -16.18 | -14.93 | -5.52 | -1.02 | 0.69 | 9.71 | 11.1 | 13.07 | 12.09 | 20.6 | 26.47 | 27.87 | 17.16 | 22.64 | 24.21 | 30.52 | 30.13 | 24.16 | 27.16 | 25.61 | 29.02 | 27.21 | 28.74 | 35.36 | 33.12 | 28.26 | 24.18 | 21.75 | 18.59 | 14.02 | 9.34 | 4.3 | 1.24 | -16.18 | -14.93 | -5.52 | -2.22 | -0.23 | 8.98 | 8.57 | 10.98 | 9.77 | 14.7 | 19.43 | 20.25 | 13.01 | 17.56 | 20.27 | 24.44 | 24.8 | 20.81 | 23.32 | 22.57 | 24.22 | 21.52 | 22.73 | 27.29 | 25.15 | 20.81 | 17.88 | 15.68 | 13.08 | 10.18 | 6.73 | 2.83 | 0.36 | -22.78 | -20.04 | -14.69 | -8.38 | -5.06 | -0.24 | 3.14 | 4.02 | 4.12 | 3.69 | 5.91 | 2.84 | 2.72 | 6.53 | 14.06 | 18.37 | 20.65 | 16.07 | 19.71 | 17.63 | 17.74 | 14.94 | 11.34 | 10.32 | 8.84 | 7.85 | 7.96 | 7.58 | 6.78 | 5.15 | 3.27 | 0.69 | -0.36 | -22.78 | -20.04 | -14.69 | -6.73 | -3.69 | 1.33 | 4.59 | 7.02 | 5.55 | 7.73 | 10.08 | 7 | 6.52 | 8.91 | 16.06 | 20.32 | 22.64 | 17.96 | 21.11 | 18.89 | 19.16 | 16.31 | 13.62 | 12.27 | 10.29 | 9.1 | 9 | 8.26 | 7.34 | 5.63 | 3.68 | 1.2 | -0.03 | -19.2 | -17.02 | -9.9 | -4.83 | -1.99 | 5.66 | 6.59 | 8.62 | 7.61 | 10.8 | 13.21 | 12.27 | 9.22 | 12.45 | 18.22 | 22.17 | 24.06 | 19.05 | 22.24 | 20.49 | 21.09 | 18.64 | 17.36 | 19.85 | 17.72 | 15.01 | 13.1 | 11.54 | 9.78 | 7.49 | 4.86 | 1.88 | 0.29
Project 004 | 2023-08-28 09:30 | 00:00:10 | -18.73 | 3.85 | 3.63 | 1.78 | 12.07 | 11.04 | 9.97 | 14.45 | 15.45 | 17.68 | 29.39 | 34.47 | 35.2 | 37.73 | 33.96 | 32.81 | 33.57 | 30.6 | 32.21 | 33.31 | 36.62 | 36.99 | 37.53 | 39.57 | 42.2 | 39.6 | 40.83 | 41.42 | 38.13 | 36.71 | 33.17 | 25.78 | 19.49 | -18.73 | 3.85 | 3.63 | 0.24 | 11.23 | 10.25 | 7.89 | 13.18 | 13.05 | 13.74 | 24.26 | 28.15 | 31.14 | 30.24 | 30.42 | 30.52 | 31.21 | 28.39 | 29.22 | 29.24 | 31.34 | 31.84 | 33.12 | 33.39 | 35.51 | 33.16 | 33.58 | 33.66 | 30.21 | 29.56 | 25.05 | 17.68 | 12.02 | -22.54 | -13.56 | -9.02 | -7 | -0.35 | 0.01 | 2.23 | 4.93 | 7.78 | 6.14 | 11.06 | 17.29 | 17.99 | 14.22 | 21.84 | 22.37 | 25.06 | 20.39 | 20.15 | 19.44 | 19.05 | 16.15 | 12.46 | 10.4 | 8.41 | 8.15 | 8.1 | 7.61 | 6.67 | 5.34 | 3.35 | 1.02 | -0.14 | -22.54 | -13.56 | -9.02 | -5.48 | 1.24 | 1.87 | 4.31 | 7.23 | 10.25 | 9.19 | 16.45 | 21.28 | 21.28 | 18.66 | 24.91 | 25.02 | 27.34 | 22.79 | 21.67 | 21.08 | 20.92 | 19.04 | 16.58 | 14.99 | 12.96 | 10.64 | 10.38 | 10.03 | 8.26 | 6.78 | 4.32 | 1.5 | 0.17 | -20.41 | -3.84 | -4.28 | -1.59 | 6.8 | 5.7 | 6.21 | 11.26 | 11.75 | 11.36 | 21.31 | 24.02 | 26.43 | 23.31 | 27.39 | 27.27 | 28.83 | 25.54 | 25.42 | 25.07 | 26.36 | 25.93 | 26.85 | 26.97 | 28.49 | 26.42 | 26.3 | 26.28 | 22.96 | 21.81 | 17.37 | 10.79 | 5.26
Project 005 | 2023-08-28 09:31 | 00:00:10 | -16.6 | -13.19 | -1.36 | -0.05 | 3.77 | 4.4 | 7.82 | 11.64 | 14.31 | 20.7 | 21.63 | 19.93 | 19.51 | 21.33 | 26.97 | 29.55 | 31.05 | 34.48 | 36.91 | 38.58 | 40.51 | 43.57 | 44.23 | 51.34 | 47.61 | 42.56 | 45.48 | 42.52 | 39.89 | 37.18 | 28.71 | 21.86 | 13.09 | -16.6 | -13.19 | -1.36 | -1.12 | 3.32 | 3.25 | 5.83 | 9.6 | 11.82 | 15.13 | 14.91 | 14.71 | 15.94 | 16.79 | 23.39 | 26.57 | 27.95 | 30.16 | 30.89 | 33.32 | 34.67 | 37.33 | 38.18 | 43.5 | 39.68 | 36.73 | 37.72 | 35.98 | 33.52 | 29.89 | 21.91 | 15.24 | 7.26 | -20.45 | -16.9 | -8.9 | -6.05 | -1.57 | -2.73 | -0.41 | 3.39 | 3.15 | 2.27 | 3.52 | 7.35 | 9.68 | 9.14 | 15.51 | 22.77 | 24.2 | 22 | 20.57 | 22.63 | 22.31 | 19.21 | 15.59 | 13.03 | 10.89 | 10.02 | 9.27 | 8.87 | 7.67 | 5.93 | 3.35 | 0.98 | -0.13 | -20.45 | -16.9 | -8.9 | -5.49 | -0.48 | -1.45 | 3.27 | 5.53 | 5.74 | 5.67 | 6.52 | 9.87 | 12.89 | 12.75 | 19.61 | 24.68 | 26.23 | 25.42 | 24.46 | 26.45 | 27.18 | 25.42 | 27.54 | 29.9 | 29.35 | 22.53 | 20.87 | 20.4 | 20.76 | 13.96 | 9.03 | 4.2 | 0.84 | -18.54 | -14.91 | -4.62 | -3.38 | 1.49 | 0.81 | 4.46 | 7.31 | 7.99 | 9.37 | 10.1 | 12.06 | 14.16 | 14.58 | 21.41 | 25.57 | 26.96 | 27.07 | 27.45 | 30.04 | 30.99 | 32.15 | 33.98 | 36.51 | 34.19 | 31.83 | 32.41 | 30.22 | 27.37 | 23.17 | 16.39 | 10.56 | 4.06
Project 006 | 2023-08-28 09:32 | 00:00:10 | -19.02 | -13.31 | -7.19 | 1.08 | 4.75 | 6.33 | 12.36 | 16.25 | 19.39 | 27.58 | 38.98 | 35.32 | 35.73 | 36.49 | 40.18 | 34.94 | 37.17 | 37.62 | 34.94 | 48.56 | 50.48 | 45.51 | 50.62 | 41.32 | 46.65 | 40.84 | 39.38 | 38.57 | 35.05 | 29.23 | 23.29 | 16.73 | 11.72 | -19.02 | -13.31 | -7.19 | -0.52 | 3.2 | 5.34 | 10.38 | 13.72 | 15.82 | 21.36 | 31.41 | 28.74 | 28.05 | 29.32 | 32.78 | 28.03 | 31.26 | 30.28 | 30.5 | 41.02 | 42.36 | 38.03 | 42.93 | 34.52 | 38.67 | 33.73 | 31.92 | 31.51 | 28.23 | 22.53 | 16.85 | 10.53 | 6.02 | -25.36 | -19.66 | -10.65 | -6.61 | -5.11 | -0.92 | 0.12 | 5.1 | 6.33 | 6.19 | 4.24 | 1.97 | 5.29 | 7.31 | 16.03 | 21.84 | 22.71 | 18.72 | 19.46 | 19.88 | 19.11 | 17.1 | 11.99 | 11.26 | 10.02 | 9.04 | 8.94 | 8.31 | 7.15 | 5.81 | 3.69 | 1.16 | -0.15 | -25.36 | -19.66 | -10.65 | -5.07 | -3.87 | 0.11 | 3.22 | 8.27 | 10.3 | 11.21 | 10.4 | 8.59 | 9.54 | 14.47 | 21.33 | 24.81 | 24.81 | 20.89 | 21.42 | 21.55 | 21.04 | 20.54 | 17.5 | 19.3 | 18.45 | 15.98 | 13.63 | 11.21 | 9.18 | 6.88 | 4.4 | 1.58 | 0.16 | -21.57 | -16.8 | -8.86 | -2.48 | -0.31 | 3.3 | 7.66 | 10.91 | 12.99 | 15.54 | 22.93 | 20.34 | 19.97 | 21.78 | 25.96 | 26.58 | 27.4 | 25.67 | 26.89 | 32.55 | 33.91 | 31.65 | 34.24 | 30.31 | 32.05 | 28.16 | 26.37 | 24.48 | 21.29 | 16.1 | 11.19 | 5.96 | 2.39

## Setup
Projektnavn | Oprettelsestidspunkt | Applikation | [System] Serienummer | [System] Bruger | [System] Instrumenttype | [Transducer] Transducer | [Transducer] Serie nr. | [Transducer] Navn | [Transducer] Familie | [Transducer] Mikrofontype | [Transducer] Accelerometertype | [Transducer] Nominel følsomhed | [Transducer] Enhed | [Transducer] Kapacitet | [Transducer] Vægt | [Transducer] Polarisationsspænding | [Transducer] Fritfelts type | [Transducer] CCLD | [Transducer] Forforstærker ID nr. | [Transducer] Beskrivelse | [Kalibrering] KalibreretUTC Tidspunkt | [Kalibrering] KalibreretUTC Tidszone | [Kalibrering] KalibreretUTC Sommertid | [Kalibrering] Kalibreret | [Kalibrering] Følsomhed | [Kalibrering] Enhed | [Kalibrering] Kalibrering - Forforstærker ID Nr. | [Kalibrering] Kalibreringsbruger | [Kalibrering] Kalibrering - Indgang | [Kalibrering] Kalibreringstype | [Kalibrering] Kalibrering - Kommentar | [Kalibrering] Afvigelse fra initiel | [Kalibrering] Afvigelse fra seneste | [Kalibrering] CIC Referenceforhold | [Kalibrering] CIC Ref. datoUTC Tidspunkt | [Kalibrering] CIC Ref. datoUTC Tidszone | [Kalibrering] CIC Ref. datoUTC Sommertid | [Kalibrering] CIC Ref. dato | [Indgang] Indgang | [Indgang] Lydfeltskorrektion | [Indgang] Hørestyrke | [Indgang] Automatisk vindskærmsdetektion | [Indgang] Vindskærmskorrektion | [Indgang] Triggerindgang | [Frekvensopsætninger] Bredbåndsvejn. (eks. spids) | [Frekvensopsætninger] Bredbåndsvejn. spidsværdi | [Frekvensopsætninger] Spektrumvejning | [Frekvensopsætninger] Båndbredde | [Frekvensopsætninger] Lavfrekvens | [Frekvensopsætninger] Nedre frekv. for speciel Leq | [Frekvensopsætninger] Øvre frekv. for speciel Leq | [Statistik] Bredbåndsstatistik baseret på | [Statistik] Spektralstatistik baseret på | [Statistik] Percentil 1 | [Statistik] Percentil 2 | [Statistik] Percentil 3 | [Statistik] Percentil 4 | [Statistik] Percentil 5 | [Statistik] Percentil 6 | [Statistik] Percentil 7 | [Målekontrol] Måleafvikling | [Målekontrol] Forudindstillet tid | [Målekontrol] T for LAeq,T,bev | [Signaloptagelse] Optagekontrol | [Signaloptagelse] Optagekvalitet | [Signaloptagelse] Optaget signal | [Signaloptagelse] Automatisk forstærkning | [Signaloptagelse] Opløsning | [Signaloptagelse] Maks optageniveau | [Signaloptagelse] Forudoptagelse | [Signaloptagelse] Efteroptagelse | [Signaloptagelse] Varighedsbegrænsning | [Signaloptagelse] Korteste varighed | [Signaloptagelse] Længste varighed | [Signal på udgangsstik] Udgangssignal | [Signal på udgangsstik] Forstærkning | [Signal på udgangsstik] DC udgang (20mV/dB) | [Arbejdsmiljø] Eksponeringstid | [Arbejdsmiljø] Referencetid | [Arbejdsmiljø] Tærskelværdi | [Arbejdsmiljø] Referenceværdi | [Arbejdsmiljø] Støjspidser over niveau | [Arbejdsmiljø] Halveringsværdi for Lav | [Arbejdsmiljø] Tidsvejning for Lav | [Generator] Generatortype | [Generator] Støjtype | [Generator] Niveau [re. 1 V] | [Generator] Rømningstid | [Generator] Støjopbygningstid | [Generator] Lydkilde | [Generator] Nedre frekvens | [Generator] Øvre frekvens | [Tonevurdering] Tonevurdering | [Tonevurdering] Tonestandard | [Tonevurdering] Justering | [Tonevurdering] Nedre frekv. sidste bånd | [Tonevurdering] Midterfrekv. sidste bånd | [Tonevurdering] Niveauforskel nedre områd. | [Tonevurdering] Niveauforskel midterområd. | [Tonevurdering] Niveauforskel øvre område | [Tonevurdering] ISO 226 | [Tacho og RPM] Tacho | [Tacho og RPM] RPM gearing | [Tacho og RPM] Eksternt niveau | [Tacho og RPM] Hysterese | [Tacho og RPM] Hældning | [Tacho og RPM] CCLD | Start tidUTC Tidspunkt | Start tidUTC Tidszone | Start tidUTC Sommertid | Start tid | Stop tidUTC Tidspunkt | Stop tidUTC Tidszone | Stop tidUTC Sommertid | Stop tid | TCSpidsUTC Tidspunkt | TCSpidsUTC Tidszone | TCSpidsUTC Sommertid | TCSpids | [Spektrum] Base | [Spektrum] Båndbredde | [Spektrum] Førsteindeks | [Spektrum] Antaldata
Project 001 | 2023-08-28 11:21 | BZ7223 Version 4.7.7 | 3031360 | 2250 | Type2250 | 4189(3349844) | 3349844 | 4189 | Mikrofon | 4189 | Ukendt | 50 | mV/Pa | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32165 | Free-field 1/2" | 2023-08-28 07:08 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:08 | 44.8802 | mV/Pa | 32165 | 2250 | TopSocket | Ekstern reference |  | -0.0175 | -0.0014 | -37.09 | 2022-12-16 06:13 | Romance Standard Time | FALSE | 2022-12-16 07:13 | Topbøsning | Fritfelt | Automatisk | Nej | Ingen | Ingen/tacho | A,C | C | A | 1/3-oktav | Normal | 20 Hz | 200 Hz | LAF | LXF | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | Automatisk | 0:00 | 1:00 | Ingen | Høj (20 kHz) | Indgang Z-vejet | Nej | 24 bit | 146.2 | 0:00 | 0:00 | Nej | 0:00 | 0:02 | Slukket | 0 | 0 | 7:30 | 8:00 | 70 | 85 | 140 | 5 dB | S | Intern | Lyserød | -3 | 3 | 1 | Ukendt | 125 Hz | 4 kHz | Til | ISO 1996-2:2007 | 5 | Hz125 | Hz400 | 15 | 8 | 5 | 1987 Fritfelt | Nej | 1 | 18.1 | 0.1 | Faldende | Ja | 2023-08-28 07:21 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:21 | 2023-08-28 07:21 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:21 | 2023-08-28 07:21 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:21 | 10 | 1/3 | 11 | 33
Project 002 | 2023-08-28 11:23 | BZ7223 Version 4.7.7 | 3031360 | 2250 | Type2250 | 4189(3349844) | 3349844 | 4189 | Mikrofon | 4189 | Ukendt | 50 | mV/Pa | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32165 | Free-field 1/2" | 2023-08-28 07:08 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:08 | 44.8802 | mV/Pa | 32165 | 2250 | TopSocket | Ekstern reference |  | -0.0175 | -0.0014 | -37.09 | 2022-12-16 06:13 | Romance Standard Time | FALSE | 2022-12-16 07:13 | Topbøsning | Fritfelt | Automatisk | Nej | Ingen | Ingen/tacho | A,C | C | A | 1/3-oktav | Normal | 20 Hz | 200 Hz | LAF | LXF | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | Automatisk | 0:00 | 1:00 | Ingen | Høj (20 kHz) | Indgang Z-vejet | Nej | 24 bit | 146.2 | 0:00 | 0:00 | Nej | 0:00 | 0:02 | Slukket | 0 | 0 | 7:30 | 8:00 | 70 | 85 | 140 | 5 dB | S | Intern | Lyserød | -3 | 3 | 1 | Ukendt | 125 Hz | 4 kHz | Til | ISO 1996-2:2007 | 5 | Hz125 | Hz400 | 15 | 8 | 5 | 1987 Fritfelt | Nej | 1 | 18.1 | 0.1 | Faldende | Ja | 2023-08-28 07:23 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:23 | 2023-08-28 07:23 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:23 | 2023-08-28 07:23 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:23 | 10 | 1/3 | 11 | 33
Project 003 | 2023-08-28 11:25 | BZ7223 Version 4.7.7 | 3031360 | 2250 | Type2250 | 4189(3349844) | 3349844 | 4189 | Mikrofon | 4189 | Ukendt | 50 | mV/Pa | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32165 | Free-field 1/2" | 2023-08-28 07:08 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:08 | 44.8802 | mV/Pa | 32165 | 2250 | TopSocket | Ekstern reference |  | -0.0175 | -0.0014 | -37.09 | 2022-12-16 06:13 | Romance Standard Time | FALSE | 2022-12-16 07:13 | Topbøsning | Fritfelt | Automatisk | Nej | Ingen | Ingen/tacho | A,C | C | A | 1/3-oktav | Normal | 20 Hz | 200 Hz | LAF | LXF | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | Automatisk | 0:00 | 1:00 | Ingen | Høj (20 kHz) | Indgang Z-vejet | Nej | 24 bit | 146.2 | 0:00 | 0:00 | Nej | 0:00 | 0:02 | Slukket | 0 | 0 | 7:30 | 8:00 | 70 | 85 | 140 | 5 dB | S | Intern | Lyserød | -3 | 3 | 1 | Ukendt | 125 Hz | 4 kHz | Til | ISO 1996-2:2007 | 5 | Hz125 | Hz400 | 15 | 8 | 5 | 1987 Fritfelt | Nej | 1 | 18.1 | 0.1 | Faldende | Ja | 2023-08-28 07:24 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:24 | 2023-08-28 07:24 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:24 | 2023-08-28 07:24 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:24 | 10 | 1/3 | 11 | 33
Project 004 | 2023-08-28 11:31 | BZ7223 Version 4.7.7 | 3031360 | 2250 | Type2250 | 4189(3349844) | 3349844 | 4189 | Mikrofon | 4189 | Ukendt | 50 | mV/Pa | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32165 | Free-field 1/2" | 2023-08-28 07:08 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:08 | 44.8802 | mV/Pa | 32165 | 2250 | TopSocket | Ekstern reference |  | -0.0175 | -0.0014 | -37.09 | 2022-12-16 06:13 | Romance Standard Time | FALSE | 2022-12-16 07:13 | Topbøsning | Fritfelt | Automatisk | Nej | Ingen | Ingen/tacho | A,C | C | A | 1/3-oktav | Normal | 20 Hz | 200 Hz | LAF | LXF | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | Automatisk | 0:00 | 1:00 | Ingen | Høj (20 kHz) | Indgang Z-vejet | Nej | 24 bit | 146.2 | 0:00 | 0:00 | Nej | 0:00 | 0:02 | Slukket | 0 | 0 | 7:30 | 8:00 | 70 | 85 | 140 | 5 dB | S | Intern | Lyserød | -3 | 3 | 1 | Ukendt | 125 Hz | 4 kHz | Til | ISO 1996-2:2007 | 5 | Hz125 | Hz400 | 15 | 8 | 5 | 1987 Fritfelt | Nej | 1 | 18.1 | 0.1 | Faldende | Ja | 2023-08-28 07:30 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:30 | 2023-08-28 07:31 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:31 | 2023-08-28 07:30 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:30 | 10 | 1/3 | 11 | 33
Project 005 | 2023-08-28 11:32 | BZ7223 Version 4.7.7 | 3031360 | 2250 | Type2250 | 4189(3349844) | 3349844 | 4189 | Mikrofon | 4189 | Ukendt | 50 | mV/Pa | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32165 | Free-field 1/2" | 2023-08-28 07:08 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:08 | 44.8802 | mV/Pa | 32165 | 2250 | TopSocket | Ekstern reference |  | -0.0175 | -0.0014 | -37.09 | 2022-12-16 06:13 | Romance Standard Time | FALSE | 2022-12-16 07:13 | Topbøsning | Fritfelt | Automatisk | Nej | Ingen | Ingen/tacho | A,C | C | A | 1/3-oktav | Normal | 20 Hz | 200 Hz | LAF | LXF | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | Automatisk | 0:00 | 1:00 | Ingen | Høj (20 kHz) | Indgang Z-vejet | Nej | 24 bit | 146.2 | 0:00 | 0:00 | Nej | 0:00 | 0:02 | Slukket | 0 | 0 | 7:30 | 8:00 | 70 | 85 | 140 | 5 dB | S | Intern | Lyserød | -3 | 3 | 1 | Ukendt | 125 Hz | 4 kHz | Til | ISO 1996-2:2007 | 5 | Hz125 | Hz400 | 15 | 8 | 5 | 1987 Fritfelt | Nej | 1 | 18.1 | 0.1 | Faldende | Ja | 2023-08-28 07:31 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:31 | 2023-08-28 07:31 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:31 | 2023-08-28 07:31 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:31 | 10 | 1/3 | 11 | 33
Project 006 | 2023-08-28 11:32 | BZ7223 Version 4.7.7 | 3031360 | 2250 | Type2250 | 4189(3349844) | 3349844 | 4189 | Mikrofon | 4189 | Ukendt | 50 | mV/Pa | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32165 | Free-field 1/2" | 2023-08-28 07:08 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:08 | 44.8802 | mV/Pa | 32165 | 2250 | TopSocket | Ekstern reference |  | -0.0175 | -0.0014 | -37.09 | 2022-12-16 06:13 | Romance Standard Time | FALSE | 2022-12-16 07:13 | Topbøsning | Fritfelt | Automatisk | Nej | Ingen | Ingen/tacho | A,C | C | A | 1/3-oktav | Normal | 20 Hz | 200 Hz | LAF | LXF | 1 | 5 | 10 | 50 | 90 | 95 | 99 | Automatisk | 0:00 | 1:00 | Ingen | Høj (20 kHz) | Indgang Z-vejet | Nej | 24 bit | 146.2 | 0:00 | 0:00 | Nej | 0:00 | 0:02 | Slukket | 0 | 0 | 7:30 | 8:00 | 70 | 85 | 140 | 5 dB | S | Intern | Lyserød | -3 | 3 | 1 | Ukendt | 125 Hz | 4 kHz | Til | ISO 1996-2:2007 | 5 | Hz125 | Hz400 | 15 | 8 | 5 | 1987 Fritfelt | Nej | 1 | 18.1 | 0.1 | Faldende | Ja | 2023-08-28 07:32 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:32 | 2023-08-28 07:32 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:32 | 2023-08-28 07:32 | Romance Standard Time | TRUE | 2023-08-28 09:32 | 10 | 1/3 | 11 | 33